БЕЗОПАСНОСТЬ НАС И ЖИЛЬЯ В НАШИХ РУКАХ

Для того чтобы контролировать пожарную обстановку в общественных или жилых помещениях пожарная служба рекомендует приобретать и устанавливать АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ.

Извещатели предназначены для круглосуточной непрерывной работы от внутреннего и внешнего источников питания и обеспечивают автоматическое обнаружение пожара в помещениях зданий и сооружений (в том числе жилых) и для оповещения о пожаре самостоятельно или совместно в составе автономной системы пожарной сигнализации.

Если Вы приобрели и размещаете извещатели по собственной инициативе или дополнительно к уже имеющимся, то необходимо учитывать следующие рекомендации:

- главная задача извещателя – это подать Вам сигнал тревожного извещения, когда Вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной обстановки в Вашем жилище, поэтому он должен устанавливаться в первую очередь в жилых помещениях;

- наиболее предпочтительное расположение извещателя на потолке в середине комнаты.